ROZDZIAŁ III.1 SIWZ

FORMULARZ CENOWY

DLA ZADANIA NR 1

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

| Lp. | Nazwa | Producent/typ/model oferowanego sprzętu | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ćwiczeń obwodowych: Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa – Gymna Twisting - urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha i mięśni skośnych zewnętrznych Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa - Leg Extension / Leg Curl - trening mięśni ud Platforma wibracyjna i rehabilitacja ruchowa - Gymna Chest / Back - trening mięśni rąk i klatki piersiowej |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych i kręgosłupa : 14 dysz do masażu podwodnego w 3 niezależnych sekcjach Prysznic ręczny Masaż perełkowy (55 dysz – 11 x 5) Automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem Dotykowy panel sterowania Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” Termomieszalnik System chromoterapii System dezynfekcji chemicznej System dezynfekcji przy użyciu lampy UV Dysze analne (2 sztuki) Sterowany elektronicznie spust wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych System podtrzymywania temperatury w wannie/ogrzewania Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny Pojemność: 210 litrów Długość: 1540 mm Szerokość: 870 mm Wysokość: 1070 mm |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Rower magnetyczny: opór: magnetyczny obciążenie: 16 stopni koło zamachowe: 8 kg wyświetlacz: czas, odległość, prędkość, całkowita liczba kilometrów, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, pomiar pulsu, test sprawności programy: programy manualne: Count-Up / Count-Down programy stałe: P1 - P6 programy sterowane tętnem: HRC1/HRC2 pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas telemetryczny (opcja) rolki transportowe regulacja siodełka: pion/poziom max. waga użytkownika: 130 kg |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Bieżnia: Kompatybilny z systemem POLAR odbiornik tętna, 5kHz, zintegrowany Pamięć osób Pomiar czasu, odcinek treningowy, prędkość, zużycie energii Pomiar tętna – w zestawie pas na klatkę piersiową Programy sterowane nachyleniem Programy sterowane prędkością Programy sterowane tętnem Sterowanie parametrami Sterowanie ręczne (count-up / count-down) Wybór kąta nachylenia - Quick Keys Wybór prędkości - Quick Keys Pojemnościowy wyświetlacz dotykowy, LED + tablet / smartfon Wyświetlacz ciągły - 3 funkcje Złącze PC - Bluetooth Klasa DIN EN DIN EN 957-1/6, klasa SA Maks. obciążenie wagowe - 150 kg Odstęp między podłożem a bieżnikiem ok. 18,0 cm Program HRC Prędkość min. / maks. km / h 1 - 20 (skok co 0,1 km/h) Regulacja stopnia nachylenia (w %) 0 - 15, sterowany silnikiem Regulacja pochylenia Silnik elektryczny: moc szczytowa (kW / KM) 2,2 / 3,0 Silnik elektryczny: moc trwała (kW / KM) 2,2 / 3,0 Wymiary bieżnika (dł. / sz. w cm) 152 / 51 Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Podnośnik transportowo kąpielowy typu żuraw: do podnoszenia pacjentów o wadze do 150 kg, siłowniki LINAK, kółka z blokadą . rama jezdna ruchoma przycisk awaryjny. Trzy rodzaje nosideł: - REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów), - COMFORT(z zagłówkiem), - HYGIENIC(do stosowania w toalecie) Wysokość: 174 cm Długość: 111,5 cm Szerokość (złożone nogi podnośnika): 55 cm Szerokość (rozłożone nogi): 103,5 cm Wysokość ramienia: 111,5 cm Maksymalna waga pacjenta: 150 kg |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZADANIA NR 1 |  |

………………………………….

Podpis Wykonawcy